| Rodzaj transportowanego materiału | Zabezpieczenie | Temperatura transportu | Czas transportu |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiał do badań śródoperacyjnych „INTRA” | 3 opakowania transportowe: pierwotne (np. szczelnie zamknięte plastikowe naczynie jednorazowego użytku), pośrednie (np. plastikowa folia/koszulka), zewnętrzne (np. lodówka transportowa). | Temperatura 2°C-8°C | 30 min |
| Materiał do badania histopatologicznego | 3 opakowania transportowe: pierwotne (np. szczelnie zamknięte plastikowe naczynie jednorazowego użytku), pośrednie (np. plastikowa folia/koszulka), zewnętrzne (np. szczelnie zamykane opakowanie) | Temperatura pokojowa (15°C-25°C) | 24 h |
| Materiał do badania cytologicznego | Świeży materiał cytologiczny | 3 opakowania transportowe: pierwotne (np. probówka /moczówka/strzykawka), pośrednie (np. plastikowa folia/koszulka), zewnętrzne (np. szczelnie zamykane opakowanie) | Temperatura 2°C-8°C | 24 h |
|  | Utrwalony rozmaz cytologiczny | 3 opakowania transportowe: pierwotne (np. plastikowe pudełko transportowe na szkiełka mikroskopowe lub plastikowe naczynie jednorazowego użytku umożliwiające transport w utrwalaczu), pośrednie (np. plastikowa folia/koszulka), zewnętrzne (np. szczelnie zamykane opakowanie) | Temperatura pokojowa (15°C-25°C) | 24 h |
|  | PMR | 3 opakowania transportowe: pierwotne (np. probówka /moczówka/strzykawka), pośrednie (np. plastikowa folia/koszulka), zewnętrzne (np. szczelnie zamykane opakowanie) | Temperatura pokojowa (15°C-25°C) | 30 min |
| Materiał do badania konsultacyjnego | Bloczki parafinowe | 3 opakowania transportowe: pierwotne (np. koperta bąbelkowa lub tekturowe pudełko), pośrednie (np. plastikowa folia/koszulka), zewnętrzne (np. szczelnie zamykane opakowanie) | Temperatura pokojowa (15°C-25°C) | Czas transportu nie wpływa na właściwości materiału |
|  | Preparaty histologiczne i cytologiczne | 3 opakowania transportowe: pierwotne (np. plastikowe pudełko na szkiełka mikroskopowe lub tekturowe pudełko), pośrednie (np. plastikowa folia/koszulka), zewnętrzne (np. szczelnie zamykane opakowanie) |  |  |